基因组测序

# 二代测序（NGS, Next-Generation Sequencing）

又称高通量测序或大规模平行测序，是目前科研与临床应用最广泛的 DNA/RNA 测序技术。核心是短读长、超高通量、低成本、需 PCR 扩增，主流平台为 Illumina、华大智造（MGI）、Ion Torrent。

✅ 超高通量：单次产出数十亿条读长、数 Tb 数据

✅ 低成本：人类基因组成本降至千美元级（Sanger 需亿美元）

✅ 高精度：主流准确率 >99.9%

✅ 高灵敏度：可检测 **<1% 低频突变 **（如肿瘤 ctDNA）

❌ 短读长：50–300 bp，难跨越重复序列 / 复杂结构变异

❌ 需 PCR 扩增：存在GC 偏好、扩增偏差、丢失修饰信息

❌ de novo 组装碎片化

下机数据PE 150：

## 二代数据质控

soapnuke filter (https://link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/BGI-flexlab/SOAPnuke)，过滤接头序列、低质量碱基较多的序列、N较多的序列、PCR重复、污染等，根据需求设置参数，现在数据质量都比较好，过滤后read2 Q30基本都在90%以上，-t参数对序列前后两段进行截取，质量差的时候可以根据fastqc结果手动设置。

Fastqc查看fq文件各项指标；Fqcheck主要统计碱基数、碱基比例、Q20、Q30等。

Plain Text SOAPnuke filter -f AAGTCGGAGGCCAAGCGGTCTTAGGAAGACAAATCCCCACTACAACTCCTTGGCTCACAGAACGACATGGCTACGATCCGACTT -r AAGTCGGATCGTAGCCATGTCGTTCTGTGAGCCAAGGAGTTGTAGTGGGGATTTGTCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACTT -1 1.fq.gz -2 2.fq.gz -A 0.1 -M 2 -l 10 -q 0.1 -n 0.05 -Q 2 -d -t 12,2,12,2 --seqType 0 -o ./ -C 1.clean.fq.gz -D 2.clean.fq.gz fastqc -f fastq 1.clean.fq.gz 2.clean.fq.gz fqcheck -r 1.fq.gz -c 1.fqcheck

# 三代测序（Third-Generation Sequencing, TGS）

又称单分子实时测序，是直接对单个 DNA/RNA 分子进行序列读取、无需 PCR 扩增的新一代测序技术。核心优势是超长读长、无扩增偏差、可直接检测碱基修饰，代表平台为 PacBio (SMRT/HiFi) 与 Oxford Nanopore (ONT)。

单分子、无 PCR：避免扩增偏差与 GC 偏好

超长读长：PacBio HiFi ~15–25 kb；ONT 可达Mb 级

准确率：HiFi ccs ~99.9%；ONT 原始～85–90%（可校正至 > 99%）

通量 / 成本：整体低于二代、单 G 成本仍偏高

HiFi数据准确率高，可以直接拿来用三代组装软件组装；

HiFi ccs测序，但没有获得ccs序列的，可以使用ccs工具

Plain Text ccs --min-passes 5 --log-file run.log --num-threads 44 input.bam ccs.pass5.bam

三代数据纠错我一般使用nextdenovo

Python [General] job_type = sge # local, slurm, sge, pbs, lsf job_prefix = nextDenovo task = all # all, correct, assemble rewrite = yes # yes/no deltmp = yes parallel_jobs = 100 # number of tasks used to run in parallel input_type = raw # raw, corrected read_type = ont # clr, ont, hifi #assemble = only do the assembly step (only work if input_type = corrected or read_type = hifi) input_fofn = input.fofn workdir = 01.run #rerun = 3 #paralleltask submit = qsub -binding linear:{cpu} -l vf={mem},num_proc={cpu} -q queue -P PROJECT -o {out} -e {err} {script} kill = qdel {job_id} check-alive = qstat -j {job_id} job-id-regex = (\d+) [correct_option] read_cutoff = 1k genome_size = 2.5g # estimated genome size sort_options = -m 20g -t 5 minimap2_options_raw = -t 5 # minimap2 options, used to find overlaps between raw reads, see minimap2-nd for details. pa_correction = 30 # number of corrected tasks used to run in parallel, each corrected task requires ~TOTAL_INPUT_BASES/4 bytes of memory usage. correction_options = -p 5 seed_cutfiles = 20 # split seed reads into seed_cutfiles subfiles. (default: pa_correction) #blocksize = 10g # block size for parallel running, split non-seed reads into small files, the maximum size of each file is blocksize. (default: 10g) [assemble_option] minimap2_options_cns = -t 5 #minimap2 options, used to find overlaps between corrected reads. minimap2_options_map = -t 5 #minimap2 options, used to map reads back to the assembly. nextgraph_options = -a 1 # see https://nextdenovo.readthedocs.io/en/latest/OPTION.html for a detailed introduction about all the parameters

# Hi-C 测序（High-throughput Chromosome Conformation Capture）

是一种高通量染色体构象捕获技术，用于全基因组水平研究染色质的三维空间结构与相互作用，是三维基因组学的核心技术。通过甲醛交联固定细胞核内染色质的空间构象，将空间上邻近但线性距离遥远的 DNA 片段连接；经酶切、生物素标记、富集、测序后，将空间互作信号转化为可定量的序列信息，最终构建全基因组染色质互作矩阵。用于辅助长片段挂载、染色体水平组装。

集群上部署的HIC流程包括HicPro质控，所以直接按流程运行就可以，HIC数据基本需要20x以上，所以如果数据量只有十几x建议不跑HicPro直接运行后续。